Краевое государственное казенное учреждение

«Противопожарная охрана Красноярского края»

ППО-232 п.Краснокаменск, Курагинского района, ул.Центральная 24, раб.тел. 6-73-63

Новогодняя памятка

- Елка должна устанавливаться на устойчивом основании (подставка, бочка с песком и т.п.) с таким расчетом, чтобы не затруднять выход из помещения.

- Елку необходимо устанавливать вдали от приборов отопления.

- Ветви елки не должны касаться печей, стен, потолка, занавесей, портьер, мебели и т.д..

- Освещение елки может быть только электрическим (напряжение до 12 вольт).

- Запрещается:

- украшать елку целлулоидными, бумажными  и другими легкосгораемыми игрушками;

- обкладывать подставку и ветви ватой, не пропитанной огнезащитным составом;

- зажигать в помещении фейерверки, бенгальские огни, стеариновые свечи, и другие световые пожароопасные эффекты могущие привести к пожару, пользоваться хлопушками;

- гасить полностью свет в помещении;

- одевать детей в костюмы из ваты и марли, не пропитанные огнезащитным составом;

- проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы.

- Иллюминация на елках должна быть выполнена с соблюдением Правил устройства электроустановок. При использовании электрической сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт.

- Для устройства иллюминации следует применять гибкие эл.провода с медными жилами. Эл.провода должны иметь исправную изоляцию и подключаться к эл.сети с помощью исправных штепсельных соединений.

- При обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов,  искрение и т.п.) она должна быть немедленно обесточена.

- Помещение должно быть обеспечено необходимым количеством первичных средств пожаротушения (огнетушителями, ведрами с водой и др.).

- В помещении,  в котором находиться телефон, у телефона должен висеть указатель с номером вызова пожарной охраны «При пожаре звонить 01». В пожарную охрану п.Краснокаменск по сотовому телефону Вы можете  звонить по номеру 8 391 36 6-73-63.

- Выход из помещения должен быть свободным.

12. Пиротехнические изделия можно приобретать только в специализированных магазинах.

13.При покупке пиротехнических изделий, электрических гирлянд у продавцов магазинов

необходимо спрашивать Сертификат соответствия изделия установленным требованиям».

14. Хранить пиротехнические изделия необходимо вдали от нагревательных приборов и

легковоспламеняющихся предметов, в местах, недоступных для детей.

15. Применение пиротехнических изделий осуществлять только в соответствии с требованиями

инструкции (руководства) по эксплуатации.

16. Запрещается детям использовать пиротехнические изделия.

17. Запрещается применять пиротехнические изделия в помещениях.

18. Запрещается использовать изделия с дефектами.

19. Запрещается повторно запускать не сработавшее пиротехническое устройство.

20. Запрещается разбирать неисправные пиротехнические изделия.

21. Запрещается запускать фейерверки и ракеты вблизи автомобилей, а также рядом с жилыми

домами и другими постройками.  Пиротехнический заряд может попасть на балкон, чердак

или горючую кровлю и стать причиной пожара.